**淮南市潘集工程技术中等专业学校询价采购通知**

               （供应商）:

关于         项目（见附件），请贵单位在 2025

年 8 月 22日前将报价密封递送至我校 总务科 部门。

联系人：  陈杰   电话：  13696729592

                           (章)

                          年    月   日

附件

 询价明细表

实训楼东南侧部分区域（约180平方）地面进行地面硬化

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合造价 | 合价 |
| 场地平整 | 0.3米生场地整平 | ㎡ | 180 |  |  |
| 土方倒运 | 土方转运 | ㎡ | 180 |  |  |
| 路基碾压 | 机械对路基碾压夯实 | ㎡ | 180 |  |  |
| 碎石垫层 | 碎石铺筑层厚度15CM | ㎡ | 180 |  |  |
| 碎石摊铺碾压 | 人工配合机械转运，摊铺碾压碎石 | ㎡ | 180 |  |  |
| 混泥土路面 | 包含C30混泥土采购，模板安装，浇筑养护，切缝 | ㎡ | 180 |  |  |
| 混泥土运输 | 混泥土二次转运 | 次 | 1 |  |  |
| 井盖 | 水表井盖采购安装 | 套 | 1 |  |  |
| 井盖 | 电缆井盖采购安装 | 套 | 1 |  |  |

**报价要求：**

1.所报价格必须包含税金、物流运输等可能发生的所有费用。

2.如项目的价格有时效或者其他特殊性，供应商需谨慎报价并主动在备注中标示。

3.所有商品性报价及规格技术参数一经确认成交不得更改。

报价单位承诺：

我单位已熟知报价要求的内容。承诺完全遵照要求执行报价，所提供的商品完全符合国家现行法律法规的要求，全部合格。价格及商品规格技术参数一经确认成交不再更改。

报价单位：                   (加盖公章)

法人代表：

联系方式：

授权委托人：

联系方式：